ALLE PRØVERØR MÅ BLANDES TILSTREKKELIG

Rekke-følge	Prøverør til kapillær blodprøvetaking	Farge/tilsetning	Informasjon
1	Safe Clinitubes Ståltråd (til blanding) Plast propper	Heparinisert kapillærrør (plastrør) Røret finnes i to størrelser: 125 L (BUK) og 100 L	Kapillær blodgass
2	Rør med EDTA	Lilla kork	EDTA-blod, hematologi
3	Rør med gel	Gul kork, klotaktivator/SST-rør	Serum
Rør med gel	Gul kork, klotaktivator/SST-rør Lysbeskyttende (UV-lys)	Serum, bilirubin
4	Rør uten gel	Rød kork, klotaktivator	Serum, legemidler
Lansetter til kapillær blodprøvetaking
Accu-Chek Safe-T-Pro Plus	Lansetten har justerbar stikkebybde: 1,3 mm 1,8 mm 2,3 mm	Brukes til fingerstikk
Vitrex Steriheel Baby	Oransje, Preemie: 0,85 mm / 1,75 mm Gul, Newborn: 1,00 mm / 2,50 mm Blå, Toddler: 2,0 mm / 3,00 mm	Brukes til hælpunksjon (HUS, Voss)