Alle prøverør må blandes umiddelbart 8–10 ganger
Rekkefølge	Prøverør	Farge/tilsetning	Informasjon
Blodkultur	1.Grønn: aerob 2.Oransje: anaerob Gul: barneprøver	Blodkulturrør må alltid fylles først Grønne og oransje fylles 7-10 mL Gule fylles 1–4 mL
1	Citratrør	Lys blå/sort: Helvolum Lys blå/hvit: Delvolum	Koagulasjonsanalyser Må fylles til angitt merke
2	Serumrør	Mørk blå m/rød stripe	Spesialrør til spormetaller
Rød, glassrør Uten tilsetning	Aluminium Serum helles over i sekundærrør
Rød, plastrør Med klotaktivator
Gul m/gel: Helvolum Oransje m/gel: Trombinrør Gul/hvit m/gel: Delvolum
3	Heparinrør	Grønn/sort	Må fylles til angitt merke
Grønn/gul med gel
4	EDTA-rør	Mørk blå m/lilla stripe	Spesialrør til spormetaller
Lilla/sort: Helvolum Lilla/hvit: Delvolum
Hvit/gul med gel: Helvolum Lilla/gul med gel: Delvolum
5	Senkningsrør	Sort Citrat	Riktig fyllingsgrad er markert med rød strek på bildet:
6	Blodgass-sprøyte	Li-heparin	Syre-base status Må analyseres innen 30 min.
7 Andre spesialrør
QuantiFERON-TB Gold Plus	Grå (NIL) Lilla (MITOGEN) Grønn (TB1) Gul (TB2)	Prøvene ristes 10 ganger og oppbevares stående
PAXgene-rør, RNA analyse	Gjennomsiktig kork, rød	Molekylærbiologi Benytt butterfly
PAXgene-rør, DNA analyse	Gjennomsiktig kork, blå	Molekylærbiologi Benytt butterfly
ACD-A rør	Gul/sort	Blodbank Transplantasjonsimmunologi