Målområdet for SpO2 90-94 %

Nedre alarmgrense 86%

Øvre alarmgrense 96 %

FiO2 kan økes 5 % /30 sek. til ønsket SpO2

Ved vedvarende/økende O2 behov > 60 %, tilkall lege

Flush med maksimum 10 % O2 over aktuelt behov

SpO2 < 90 %

SpO2 > 94 %

Evaluer barn og monitor

FiO2 kan økes med 10 % mens tiltak vurderes

Skru ned FiO2 2-5 % /minutt

Evaluer

Ønskelig SpO2 90-94 %

Obstruerte luftveier?

Barnet ekstubert?

Pålitelig pulsbølge?

Feil monitor?

Ugunstig posisjon?

Andre endringer?

Cyanose, apnoe, metningsfall, bradykardi

Dårlig sirkulert

Korriger problem

Ja

Informer lege

SpO2 fall etter

prosedyre

Spontane SpO2 fall

Apnoe med SpO2 fall

● Unngå å øke FiO2 over 10 % som eneste

tiltak

● Evt. øke frekvens,

PIP/PEEP, insp.tid

forbigående etter

samråd med lege

● FiO2 økes med 5 %

● Ved manglende

respons øk ytterligere

5 % hvert 30 sekund

inntil x 4

● Hvis FiO2 må økes for

å forhindre vedvarende

eller tilbakevendende

SpO2 fall, vurder

Endring i RR/CPAP

setting- diskuter med

lege

● Taktil stimulering

● Øke frekvens, evt.  øke

PIP/PEEP, insp.tid

● Bag/NeoPuff med basal

FiO2

● Ekstra oksygen virker

først når barnet

puster/ventileres

SpO2 fall etter prosedyre

Spontane SpO2 fall

Apnoe med SpO2 fall

-Taktil stimulering

-Øke frekvens,

evt. øke PIP/PEEP, insp.tid

-Bag med basal FiO2

-FiO2 økes først ved manglende respons innen 2 minutter

-Ekstra oksygen virker først når barnet puster/ventileres

-Aldri øke FiO2 over      5-10 % som eneste tiltak

-Evt. øke frekvens, PIP/PEEP, insp.tid forbigående etter samråd med lege

-FiO2 økes med 5%

-Ved manglende respons øk ytterligere 5% hvert 30 sekund inntil x 4

-Hvis FiO2 må økes for å forhindre vedvarende eller tilbakevendende SpO2 fall, vurder endring i RR/CPAP setting- diskuter med lege