CADD Legacy-pumper benyttes hovedsakelig til epidural infusjon og til subkutan- og intravenøs PCA (pasientkontrollert analgesi).

Den skal ha veske, nøkkel og kort brukerveiledning

Micrel MP mlh+ -pumper benyttes til subkutan infusjon

Den skal ha veske og kort brukerveiledning. Batteriene i Micrel skiftes når pumpen melder fra.

3 ulike områder for bruk av pumpene:

Til inneliggende pasienter på Haukeland universitetssykehus benyttes pumper med rød registeringsetikett fra MTA

Til transport av pasient til annet sykehus: Micrel utlånspumpe med gul merketape med teksten «Kun ved transport til annet sykehus». Disse bestilles fra Drift/teknisk kundesenter på tlf. 77100.

Til hjemmebehandling og på sykehjem benyttes pumper med grønn registringsetikett – disse tilhører Seksjon for behandlingshjelpemidler

Ad. pkt. 1, inneliggende pasienter:

a) Hente pumper: Hos Postoperativ seksjon, Sentralblokken 1. etasje – følg blå linje i gulvet mot Postopr. seksjon: Når du svinger mot høyre og passerer en åpen glassdør: på høyre side står et lavt skap med foto av pumpene på utsiden. Evt. kan henting bestilles via PorterCom.

NB! Alle som henter pumper fra lager har ansvar for å registrere skjema i permene - èn perm for CADD og èn perm for Micrel:

notèr nummer på pumpen og avdeling/post som pasienten skal til

b) Rengjøre pumper: Skal utføres av sengeposten der pasienten ligger. Vesken rengjøres etter hver bruk i instrumentvaskemaskin/

dekontaminator. Pumpene rengjøres med Virkon.

c) Returnere pumper: Posten har ansvar for å påse at pumpe og veske returneres - begge deler legges i egen kasse for retur.

Pass på å klippe av slangen til kassetten før pumpen returneres.

Forsyningsportørene har ansvar for å samle inn pumper og sende disse i container til terminal 85.

Portør ved Verkstedbygg har ansvar for å bringe pumpene til Drift/teknisk kundesenter, samt å hente ferdig registrerte pumper for retur til Postoperativ.

Portør ved Postoperativ har ansvar for daglig å registrere informasjonen inn i Merida Medisinsk Teknisk utlånsmodul. Portøren melder til Drift/teknisk kundesenter dersom det er for få pumper (færre enn 10).

Drift/teknisk kundesenter har ansvar for å registrere retur av pumper i Merida Medisinsk Teknisk utlånsmodul, samt purre på avdelinger som låner pumper ut over en uke.

Batteribytte: Drift/teknisk kundesenter vil fra 01/2023 bytte batterier kun hvis pumpen varsler om «lavt batteri» når den kommer til Drift/teknisk. Brukerne må derfor regne med at pumpen vil alarmere om «lavt batteri» under bruk, og må kunne å skifte batterier i pumpen. Alle brukeravdelinger må ha AA-batterier på lager.

NB! Pumpen må være stoppet før man skifter batterier.

Følg metode for batteriskift i Cadd Legacy i Bruksanvisningen, side 11-15: https://handbok.helse-bergen.no/docs/dok/DOK31863.pdf

Medisinsk-teknisk avdeling har ansvar for å reparere pumper og bestille deler.