**Vedlikehold av kunnskapsnivå for elektromedisinsk utstyr:**

**Micrel MP ml+ subcutan smertepumpe**

|  |
| --- |
| Kravlisten er utarbeidet av: Bjørg Vikås, KSK, Haukeland Universitetssykehus |
| Listen er godkjent av:  | Dato:  | For avd:  |
| Fått grunnopplæring v/ firma eller fagsykepleier?  |  ja / nei | Skjema er besvart dato: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kunnskapskrav:** | **Kan / forstår** | **Har sjekket i****Bruksanv.** | **Trenger opplæring** |
| * Korrekt rengjøring; se bruksanvisning og avdelingens rutine
 |  |  |  |
| * Kjenner til hvor du bestiller/får tak i pumpe
 |  |  |  |
| * Kjenner til aktuell sprøytetype, med luer-lock (standard er 10 ml sprøyte)
 |  |  |  |
| * Kan plassere sprøyten korrekt i pumpen (med propp på, uten å koble til infusjonsslangen – for å unngå søl og «svinn» av medikamentet)
 |  |  |  |
| * Kan å taste inn korrekt sprøytetype og aktuell sprøytestørrelse
 |  |  |  |
| * Kan å prime via pumpen: for å fjerne «slark» mellom sprøytestempelet og pumpen, samt for å fylle settet (følg bruksanvisningen **helt** nøyaktig)
 |  |  |  |
| * Kan å stille inn rett hastighet
 |  |  |  |
| * Kan å starte infusjon («cal» må vises i displayet)
 |  |  |  |
| * Kan å endre hastighet under pågående infusjon («cal» må vises i displayet)
 |  |  |  |
| * Kjenner til ulike alarmer
 |  |  |  |
| * Kan sjekke i displayet om infusjon pågår
 |  |  |  |
| * Kan å stoppe/slå av pumpen
 |  |  |  |
| * Kan å bytte batterier – husk at pumpen da må være **avslått**
 |  |  |  |