Hensikt

Hensikten er å beskrive enkle prinsipp for strålevern spesielt i forbindelse med bruk av røntgenutstyr.

Omfang

Dette dokument kan brukes av alle strålebrukere og strålemedbrukere i Helse Bergen, og skal være et supplement til eksisterende e-læringskurs i Strålebruk som finnes i Læringsportalen.

Beskrivelse

Dokumentet er basert på Strålevernets undervisning «Strålevern ved bruk av C-buer» laget av Anders Widmark.

Strålevernprinsippene er beskrevet i påfølgende sider i dette dokumentet.

Fysiker ved Seksjon for medisinsk fysikk kan bidra med undervisning.

Interne referanser

Kravdokument Strålebruk

E-læringskurs «C-bue og strålevern»

Oversikt - Strålevern Prosedyrer røntgenstråling

Eksterne referanser

Strålevernforskriften

Strålevernets nettside www.nrpa.no

Strålevernets Veileder 5 «Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning.» http://www.nrpa.no/dav/bac3c61794.pdf

# Isodosekurver angir hvor vi bør stå i forhold til utstyr og pasient?

Eksponeringsparametere som kan benyttes for å redusere dose til pasient og personale

# Viktige momenter ved korrekt bruk av C-bue