GENERELT OM NEVROSTIMULATOR OG MR-UNDERSØKELSER.

Radiologisk avdeling har i dag et godt tilbud til pasienter som har nevrostimulator og som er henvist til MR undersøkelse. Tilbudet ble opprettet i 2012.

Omfang

Gjelder for nevrostimulator som VNS, DBS, Sacral NS, Spinal cord stimulator etc.

Link til VNS

Beskrivelse

Pasienten kan undersøkes på MR lab 6/7, P1(1.5T) eller P2 og P3 (3T), i sender og mottaker hodecoil. (Receive/transmit coil).

Pasienter med nevrostimulator kan ved spesielle behov og under spesielle forutsetninger undersøkes på 3T. Dette må vurderes særskilt.

Noen nevrostimulatorer har godkjenning for helkroppsundersøkelse, dette må undersøkes og vurderes i hvert tilfelle, nøyaktige opplysninger om stimulator MÅ foreligge.

Det er begrenset utvalg av sekvenser pga opprettholdelse av lav SAR verdier. Noen implantat har vurdert B1+rms-verdier som er oppgitt i manualen, dette tilpasses aktuelle pasient i samråd med radiolog/radiograf/fysiker.

Avtale om pasientundersøkelse

Dette må gjøres spesielt, i samarbeid med sikkerhetskoordinator ved MR.

Ved å kontakte MR koordinator på telefon 977727 eller direkte til sikkerhetskoordinator på telefon 970076, dette for god planlegging og for å ivareta pasientsikkerheten.