Indikasjoner

Generell utredning med mistanke om sykdom i øsofagus

Andre typer øsofagusundersøkelser, se:

Øsofagus v/fremmedlegeme

Øsofagus preoperativ achalasi-undersøkelse

Øsofagus postoperativ achalasi-undersøkelse

Øsofagus, Cleveland protokoll

Øsofagus, Svelgstudie

Øsofagus, perforasjon / fistel

Forberedelse før undersøkelse

Ingen

Forberedelser

Informere pasienten

Finne frem utstyr

Blande kontrast

Utstyr/Kontrast

Plastkrus x2 (ett med kontrast og ett med vann)

Skje

Pussbekken

Cellestoff

Evt. mini-marsmallows

Kontrast

Vurdér bruk av vannløselig kontrast (minimum styrke 350). Gastrografin skal ikke brukes.

Barium: E-Z-Paque som blandes med 65 ml vann og ristes før bruk

Evt. barium paste.

Innstilling av pasient før undersøkelse

Stående evt. sittende.

Eksponeringsparametere

Underbordsrør foretrekkes

Organprogram: Øsofagus, gjennomlysning 7,5 p. pr sek

Bruk kiler ved behov

Spar gjennomlysningsseriene

Projeksjoner

Start med side øvre svelg og side øsofagus. (Kjøres i to omganger om nødvendig for god bildekvalitet)

Front øsofagus

Skrå mot venstre, hele øsofagus

Evt. frontserie med marsmallows eller bariumpaste (ved trangt parti)

Evt. liggende front der pasienten svelger kontrast liggende (ved motilitetsproblem)

Avslutt med et oversiktsbilde som viser kontrastpassasje fra ventrikkel til duodenum. (evt spare gjennomlysning). Vent gjerne noen minutter før bilde tas.