NCRP koder:

RG Skulder Høyre/Venstre (ved inj. av kontrast før MR eller CT artrografi)

INT Injeksjon av terapeutisk substans i skulderledd (når kortison inngår/distensjonsartrografi)

NCRP tilleggskode: Intraartikulær kontrast/substans

For injeksjon av intraartikulær kontrast før MR artrografi, se MR- OT- Artrografi

For injeksjon av intraartikulær kontrast før CT artrografi, se blandingsforhold.

Indikasjon

Frozen shoulder

Forberedelse før undersøkelse

Ingen

Forberdelse ved røntgenlab

Informere pasient

Finne frem utstyr /kontrast

Kortison (Lederspan®), se Felleskatalog. Finnes i medisinskap på intervensjon.

Utstyr /Kontrast

Steril oppdekking

2 x Drape med tape

Hullaken, sterilt

Vaskesett

Gul spinalnål (0.9)

2 x grønn sprøytespiss

Tynt mellomstykke

2 eller 3 x 10 ml sprøyter med skru

20 ml sprøyte med skru

Kompresser 5x5 og 10x10

Ha klart utstyr:

Minispike

Sterile hansker

Omnipaque 240 mgI/ml, 20 ml flaske

Klorhexidin 5 mg med sprit og farge

NaCl, 100 ml flaske (ved distensjon)

Lederspan®

Radiolog trekker opp 4 sprøyter:

Lokalbedøvelse (Lidocain Farma plus 10 mg/ml)

5 ml Omnipque

1 ml Lederspan 20 mg/ml + 5 ml Lidocain FarmaPls 10mg/ml

20 ml Nacl (ved distensjon)

Innstilling av pasient før undersøkelse

Pasienten legges i bukleie. Legg gjerne en kladd under aktuelle skulder. Bruk skråpute under pasienten for å få riktig åpning i leddet.

Eksoponeringsparmetere

Medium skjelett

Bilder

Tombilde

Prosedyre under gjennomlysning

1 bilde etter at kontrast er satt inn.

Blandingsforhold skulder artrografi CT

Prøvekontrast: ufortynnet omnipaque 240

Kontrast i 20 ml sprøyte: 10 ml Omnipaque 240 som fortynnes med 10 ml nacl.