NCRP kode: RG Øsofagus

NCRP tilleggskode: peroral kontrast

Indikasjoner

Postoperativ lekkasje

Andre typer øsofagusundersøkelser, se:

Øsofagus, utredning og kartlegging

Øsofagus v/fremmedlegeme

Øsofagus preoperativ achalasi-undersøkelse

Øsofagus postoperativ achalasi-undersøkelse

Øsofagus, Cleveland protokoll

Øsofagus, Svelgstudie

Forberedelse før undersøkelse

Ingen

Forberedelser

Informere pasienten

Finne frem utstyr /kontrast

Utstyr/Kontrast

Plastkrus x 2 (ett med kontrast og ett med vann)

Pussbekken

Cellestoff

Vannløselig kontrast, minimum 300 mg I /ml eller sterkere (Iomeron 400 eller Omnipaque 350)

Gastrografin og barium skal ikke brukes.

Metode

Pasienten står eller sitter på fotbrett

Underbordsrør foretrekkes av strålevernshensyn

Teknikk: øsofagus organprogram. Gjennomlysning 7,5 p/sek

Bruk kiler ved behov

Bildedokumentasjon:

Tombilde, front

Gjennomlysningsserie: start med side øvre svelg og side øsofagus med kontrast

Gjennomlysningsserie: front øsofagus med kontrast

Gjennomlysningsserie: skrå mot venstre og høyre (hele øsofagus eller aktuelt område ved kontrollundersøkelse).