**Instruks for Rom 9290**

**Brannfarlig væske**

Brannfarlige væsker skal oppbevares etter

egenskaper og reaktivitet

-se liste for inkompatible kjemikalier

Enhver bruker er pliktig til å sette seg inn i

regelverket for oppbevaring av brannfarlige

væsker

Kjemikaliesøl må fjernes umiddelbart og i

henhold til gjeldende prosedyrer

Alle brukere har ansvar for å holde rommet

i orden

Skapene skal merkes med avdeling, samt navn og nummer til kontaktpersonen for skapet.

INFORMASJON

**VED UTLØST ALARM**

**ROM 9290**

1. Ved lyd/ lysalarm fra kjemikaliesniffer

- **FORLAT OMRÅDET**

1. Utløst alarm varsler automatisk Sikkerhetsavdelingen

Romansvarlig for rom 9290:

Siv Lise Bedringaas

45495691

Klinisk institutt II