## Formål:

Sikre at pasienten før utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten får utstyr og forbruksmateriell etter avtale med henvisende lege og aktuell avdeling/klinikk innen rimelig tid.

**Målgruppe:**

Ansatte som igangsetter tiltak og trenger bistand fra BHM (Seksjon for behandlingshjelpemidler).

**Beskrivelse:**

Lege fyller ut blanketten «BL utlån av behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell», og sender denne som vedlegg i sekundærhenvisning til:

* Avd.: BHM-HBE
* Seksjon: Seksjon for behandlingshjelpemidler
* Lokalisering: BHM poliklinikk
* Før inn diagnose/ICD-10 kode og type behandling.
* Spesifiser hvor og når utstyret ønskes levert. Dersom utstyret ønskes levert samme dag, må BHM kontaktes på tlf.: 55974177 for avtale om henting/levering.
* Godkjenn blanketten før den sendes.

Etter førstegangs utlevering vil videre bestillinger foregå i dialog mellom pasient/pårørende/hjemmesykepleie/institusjon og BHM.

**Aktuell infusjonspumpe til subkutan smertebehandling:** **Micrel ml/h-pumpe:**

**Link:** <https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/micrel-mp-mlh>

**Bruksanvisning:** [02.1.6.5.1.8-19 Bruksanvisning Micrel MP mlh+](https://handbok.helse-bergen.no/eknet/portal_search.aspx?rpmain=1&searchtop_sid=4&searchtop_mid=4282&searchtop_include=&q=micrel&search_class=-98#rpShowDynamicModalDocument-29544)

**14 dagers oppstartspakke med forbruksmateriell til oppstart av subkutan smertebehandling:**

Innhold:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprøyte | 10 ml luer lock | 20 stk. |
| Sprøyte | 1 ml luer | 20 stk. |
| Sprøyte | 2,5 ml luer | 30 stk. |
| Sprøyte | 5 ml luer | 15 stk. |
| Kanyleboks | 1 liter | 1 stk. |
| Forlengelsesslange | 75 cm | 5 stk. |
| Infusjonssett med subcutan myk nål | 17 mm nål -60 cm slange | 5 stk. |
| Kanyle til opptrekk | Gulhvite 19GX 2¨ | 60 stk. |
| Kompresser | Usterile 5x5 cm gas/ nonwoven | 150 stk. |
| Gjennomsiktig bandasje | 10x12cm | 10 stk. |
| Injeksjonstørk |  | 100 stk. |
| Informasjonsmappe – innleggelse og bruk av subkutan kanyle |  | 1 stk. |
| Tilsetningsetiketter |  | 20 stk. |

* I tillegg ved rekvirering av Micrel ml/h pumpe kommer det alltid med 12 stk. AAA batterier.
* Dersom det er ønskelig med annet forbruksmateriell enn det som ligger i pakken, må dette spesifiseres i blanketten (f.eks. Terumo 20 ml luer lock i stedet for 10 ml).