Sophysa Polaris V/P Shunt

Sophysa Polaris er en V/P shunt som er stabil under MR undersøkelser.

Ventilen i shunten er «låst/stengt» i en posisjon og skal ikke endre seg når den påvirkes av et sterkt magnetfelt.

Godkjent opp til 3T. Det sies ingenting om normal mode eller 1.st Level så for å være på den sikre siden er det tryggest å holde oss på normal mode.

LBME 17/1-2020.