MIK dynamisk arbeidsliste utplukk

Tast Ctrl + M eller velg Rekvirering MIK dyn. arbeidsliste utplukk

I denne dialogen kan man

vise og filtrere prøver i arbeidslister

legge prøver til i arbeidslister

slette prøver fra arbeidslister

åpne arbeidsliste i dialogen «MIK innskriving av resultater»

Vise og filtrere prøver i arbeidslister

Laboratorium velges automatisk etter din innloggingsprofil.

Vis alle prøver i en arbeidsliste:

Velg seksjon (arbeidsplass) og trykk Submit (Ctrl + 1)

Vis alle prøver som inneholder en bestemt analysekode:

Velg seksjon (arbeidsplass)

Hak av i boksen «alle rekvisisjoner med analysekode».

Skriv inn eller søk etter ønsket analysekode i tekstboksen «Analyser»

Det er i tillegg mulig å velge prøver hvor analysen er besvart eller ikke.

Trykk Submit.

Vis prøver med bestemt rekvirent:

Velg seksjon (arbeidsplass)

Hak av i boksen «alle rekvisisjoner med rekvirentkode».

Skriv inn eller søk etter ønsket rekvirent i tekstboksen «Rekvirent» og trykk Submit.

Vis prøve med bestemt rekvisisjonsnummer:

Velg seksjon (arbeidsplass)

Hak av i boksen «etter lab-nummer»

Skriv inn rekvisisjonsnummeret på en prøve i tekstboksen «Rekv.nr» og trykk Submit.

Vis prøver uten arbeidsplass:

Velg «ingen» som seksjon (arbeidsplass) og trykk Submit

Legge prøver til i arbeidsliste

«Vanlige» prøver

Velg seksjon (arbeidsplass)

og hak av i boksen «Legg til rekvisisjon til arbeidsplass»

Skann strekkoden på prøven, eller skriv in rekvisisjonsnummeret, og trykk Enter.

Blodkulturflasker

Legg til alle flaskene tilhørende et rekvisisjonsnummer:

Skann inn rekvisisjonsnummer

Legg til én blodkulturflaske:

Skann inn flaske-ID

En prøve kan bare være i én arbeidsliste av gangen.
Hvis man prøver å legge en prøve til i enda en arbeidsliste får man en beskjed om hvilken arbeidsliste den ligger på. Prøven må først slettes fra opprinnelig arbeidsliste før den kan legges til i ny. Husk å endre arbeidsplass på prøven.

Slette prøver fra arbeidslister

Velg arbeidsplass fra rullegardinlisten og trykk Submit (Ctrl + 1)

Finn prøven som skal slettes og trykk på det røde krysset.

Åpne arbeidsliste i dialogen «MIK innskriving av resultater»

Følg instruksjoner vist i 1.1 for å vise og filtrere prøver i arbeidslister.

Åpne hele arbeidslisten:

Velg «godta utvalget og fortsett» og trykk OK.

Åpne hele arbeidslisten, men start på en spesifikk posisjon:

Velg «start at position».

Skriv in index-nummeret til prøven du vil starte på, og trykk OK.

Åpne en del av arbeidslisten:

Velg «hvor mange?».

Skriv inn ønsket antall prøver du vil arbeide med og trykk OK.

Merknad til denne versjonen

Forlenget gyldighet til 14.03.2025

Interne referanser

Eksterne referanser