Teknisk validering

Velg Validering Teknisk validering eller hurtigtast [Ctrl-E] (For HFO: ([Ctrl-K])

Laboratorier:	Feltet er forhåndsutfylt med det laboratoriet du er pålogget med.

Dette kan endres dersom du skal legge inn svar for et annet laboratorium (Gjelder for brukere med spesiell tilgang).

Type validering: Feltet er forhåndsutfylt med arbeidsliste, men det er også mulig å velge analyse eller

redusert liste (se beskrivelse under).

Arbeidsliste:	På de arbeidsplasser der man kun jobber med ett instrument eller 1 arbeidsliste er arbeidsliste forhåndsutfylt.

Dersom feltet ikke er forhåndsutfylt må en skrive inn arbeidslistenummer eller kode, alternativt kan man søke etter den ved å trykke [insert] eller dobbeltklikke i arbeidsliste-feltet.

Fra posisjon:	Her kan man oppgi hvilken posisjon man vil starte med.

Historisk liste:	Feltet er forhåndsutfylt med aktuell liste. Hvis arbeidslisten du har valgt over er definert til å oppbevares, kan det velges blant tidligere lister.

Listekriterier:	Forhåndsutfylt «ikke validerte». Mulige valg vises i bildet under.

Det er mulig å ta ut «redusert liste» i innledningsdialogen i Teknisk validering når man har definert en standard arbeidsplass.

Type validering: Velg redusert liste

Slett info i arbeidsliste, velg listekriterier

Velg analyse profil eller analyse(r)

Trykk OK eller [F5] for å komme inn i tabelloversikten.

Trykk Avslutt for å komme tilbake til utplukksbilde.

Tabelloversikten

Øverst i bildet vises hvilken arbeidsliste en jobber med og hvor mange posisjoner som finnes i listen.

Filtrering av rekvisisjoner: følgende valg finnes for filtrering av rekvisisjoner:

Pos. fra/til Hurtigtast [Ctrl-9]

For filtrering vha. fra posisjon til posisjon benytter en følgende felt:

Her skriver en inn nummeret som står i feltet Pos til høyre for Rekv.nr.

Åpne ulike dialoger direkte fra teknisk validering via Order processing (til høyre for Filtrering av rekvisisjoner). Forhåndsvalgt dialog er «Innskriving av resultater».

Marker dialogen du ønsker å få opp, velg deretter den rekvisisjonen du ønsker å hente opp ved å trykke på rekvisisjonsnummeret.

Gå tilbake med [Esc] knappen.

Status change: Under «Status change (screen)» og «Status change (all)», kan man frigi eller låse henholdsvis alle i skjermbildet eller alle på hele arbeidslista i valgt filter.

For status-endring i skjermbildet kan følgende hurtigtaster brukes (kun de rekvisisjoner som sees i skjermbildet).

For status-endring på alt som ligger i valgt filter kan følgende hurtigtaster brukes

De brukere som har tilgang til BAKT lab har i tillegg valget [Ctrl-1] Endelig rapport. Dette valget brukes når en frigir blodkulturer.

Enter moves cursor: velger om markøren skal bevege seg horisontalt eller vertikalt ved innleggelse av resultater manuelt.

Piltaster: Med pilene oppe i dialogen blar man nedover/oppover i lista. Med pilene under resultatene blar man til høyre/venstre. Kan også benytte pil tastene på tastaturet.

I teknisk validering kan en benytte [F4] for å velge alle rekvisisjonene som har analyser hvor deltasjekkflagget er satt.

Felt i resultatdelen av tabellvisning

Det kan være variasjon i hvilke felter som vises avhengig av arbeidsliste eller instrument.

Pos: arbeidslisteposisjon, viser hvilken posisjon i lista en rekvisisjon har. Denne øker fortløpende inntil lista null-stilles (for eksempel hver natt).

Rekv.nr: viser rekvisisjonsnummer. Rekvisisjoner med hastegrad ØH, viser rekvisisjonsnummeret i rødt. Rutinerekvisisjoner vises med nummer i blått. Dersom det finnes en kommentar til rekvisisjonen, vil det vises ved en k. Rekvisisjonsnummeret kan klikkes for å komme over i detalj-bildet for hver enkelt rekvisisjon. Gå tilbake med [esc] knappen.
Sequ. og rack/pos gjelder sekvensnummer og rack-id og posisjon i racket. Dette vises dersom det overføres fra analyseinstrumenter.

Status 1: viser kode for alarmflagg sendt fra instrumentet.

Status 2: viser status for rekvisisjonen (for de analyser som er med i aktuell arbeidsliste).
r: det finnes ett eller flere resultater utenfor referansegrensene

e: det finnes ett eller flere resultater utenfor alarmgrensen

d: overskrider deltasjekk

p: overskrider panikkverdi

L: låste resultater. Resultater som er låst, vil ikke frigis når man velger «frigi alle».

Blått felt: betyr at det er hopp i sekvensnummer (spesielt for hematologi)

Analyser: Rød ramme rundt tom resultatrute: resultat mangler

Visning av resultater:
Normale: grønn bakgrunn

Patologiske: gul bakgrunn

Ekstremverdier: oransje bakgrunn

Panikkverdi: rød bakgrunn

Deltasjekk: rosa/ oransje bakgrunn (farge avhenger av hvilke laboratorium man er tilknyttet)

Statusendring:
Høyreklikk på analysekoden: gir mulighet for å endre status for denne analysen i alle rekvisisjoner i det aktuelle skjermbildet ved å velge block, frigi eller sperre.

Høyreklikk på et rekvisisjonsnummer gir mulighet for statusendring på alle rekvisisjonens utvalgte analyser.

Statusendringen trer i kraft med en gang, uten videre lagring.

QC-farge på kontroller i Teknisk validering

Dersom det er satt opp at instrumentet overfører kvalitetskontroller, og den er utenfor oppsatt verdi, skal den vise riktig farge. Det er siste kontroll med den fargen som er definert som vises i kolonnen for den analysen. Her vist som gul. Selv om kontrollen godtas i QC, vil den vises som gul inntil neste kontroll sendes fra instrumentet.

Detaljoversikt

Når rekvisisjonsnummeret klikkes eller det velges [enter], kommer man over til detaljoversikten, med muligheter for å slette/endre resultater, kommentere resultater og rekvisisjon, legge til analyser, låse/låse opp og teknisk validere resultater.

Feltbeskrivelse

R	Feltet haket av betyr rerun/låst

M	Feltet haket av betyr at analysen krever medisinsk validering.

Det er mulig å hake av her dersom en ønsker at svaret skal går til medisinsk validering etter frigivelse i teknisk validering

T	Feltet haket av betyr teknisk sperret

OlAf	Viser instrument/alarm flagg sendt av instrumentet

Status	Flagg knyttet til referanseområde (ekstrem, etc.), samt L(låst)

Kom.	Resultatkommentar

k	Haket av dersom det er flere kommentarer på resultatet

Forrige svar/Forrige dato	Tidligere resultat med dato

Orig.res/Orig.flag	Ved rerun vil det originale resultatet flyttes over til dette feltet, samt instrumentflagg knyttet til dette resultatet vil flyttes til orig.flag

Sek.res	Sekundær resultat om det finnes

Listeboksen oppe til høyre:

Når man lagrer det som er gjort, kommer man tilbake til tabelloversikten i teknisk validering.

[esc] – tilbake til tabelloversikten.

Rerun

Følgende dialog kommer opp ved å høyreklikke på resultatet I feltet Orig.res

Ved rerun vil feltet R til høyre være haket av og originalresultatet flyttes over i orig.res når rerun- resultatet er overført fra instrumentet. Dersom en ønsker å velge et annet resultat enn det sist kjørte, høyreklikk på resultatet i orig.res feltet. Deretter velges ønsket resultat ved å venstreklikke på resultatet.

Registrere svar i Teknisk validering

Hente opp bygde arbeidslister

Arbeidsliste kan være default utfylt på PC

Mulig å hente opp en arbeidsliste ved å søke med [insert] eller dobbeltklikk i feltet «arbeidsliste»

Historisk liste; «aktuell» er den sist bygde arbeidslisten

Alternativt velg et arbeidslistenummer

Listekriterier; velg «alle uten resultater» og trykk

Arbeidslisten viser i tabellform.

Innleggelse av resultat

Resultat kan legges inn horisontalt eller vertikalt i listen. Dette velges i nedtrekksmenyen.

Dersom svarene er kvalitative, kan du søke ved å trykke [insert] i resultatfeltet. Velg svar med [enter].

Kode eller annet resultat(tall) kan skrives direkte inn i svarfeltet, bekreft med [enter], feltet blir grønt, og markøren hopper til neste felt som skal besvares.

Har analysen et definert «default» svar, kan dette velges i listemenyen:

NB!

Dersom en velger OK, vil alle analysene som vises på en side bli besvart samtidig.

Bla til neste side for å gjøre det samme dersom det er flere sider med analyser som skal besvares «default».

Dersom en velger Avbryt vil ikke svar fylles inn i arbeidslisten.

Dersom analysen ikke skal medisinsk godkjennes vil bruk av «default» funksjonen «Teknisk frigi resultatet» samtidig som det legges inn.

Dersom noen analyser skal besvares med et annet svar, kan dette gjøres først, deretter bruke «default» resultat og få besvart resten av analysene i listen.

Når listen er ferdig besvart, velg , eller velg og du får spørsmål om du vil lagre.

Det er også mulig å skrive inn resultat på rekvisisjon for rekvisisjon, der en samtidig kan se tidligere resultat og kommentar. Klikk på det øverste rekvisisjonsnummeret (til venstre) i listen. Da får du opp denne detaljdialogen og kan skrive inn resultat rekvisisjon for rekvisisjon.

Man kan gå videre til neste rekvisisjon uten å lagre ved å bruke piltastene oppe til venstre. For å lagre endringer, tast Ctrl-1, vinduet lukkes automatisk.

For å frigi alle resultat på den aktuelle rekvisisjonen og gå automatisk til neste rekvisisjon i arbeidslisten, bruk [F3]. Bruk [esc] for å avslutte detaljvisning og gå tilbake til arbeidslisten.

Detaljer for feltbeskrivelse se: Detaljoversikt

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
4.00	Endret dokumentet med ny funksjonalitet og bilder som er endret ifm ny v 4.8

Interne referanser

13.1.15.1.2-01	Unilab - brukerveiledning

Eksterne referanser