UniApp / prosesser

Denne dialogen benyttes for arbeid ved en prosesspunkt/arbeidsprosess.

Det spesifikke prosesspunktet må tildeles den enkelte pc/nettbrett.

Skann inn strekkode/2D kode på prøvebeholder, blokk eller objektglass (alt etter hvilken arbeidsprosess man utfører).

Følgende felt vises til venstre:

Felt	Funksjon
registrert inn	Tidspunkt for START av arbeidsprosess *
registrert ut	Tidspunkt for STOP av arbeidsprosess *
Inn	Fri- elle standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet «registrert inn», kun i aktuelt prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Ut	Fri- elle standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet «registrert ut», kun i aktuelt prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Info	Fri- elle standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet logg (lys grå) i alle prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Error	Fri- elle standardtekst kan registreres. Tekst vises i historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Prøve informasjon (mørke grå)	Diverse informasjon om prøven, f.eks. totalt antall blokker (#blocker).
Kliniske opplysninger	Kliniske opplysninger mottatt via elektronisk rekvisisjon eller utsnitt av innskannet rekvisisjon. Trykk «Esc» for å lukke vinduet.
Enkelt-scan modus / Batch-scan modus	Feltet er forhåndsinnstilt og tilpasset etter hvilken arbeidsprosess man utfører, men kan endre ved å trykke i feltet. Enkelt = en blokk/snitt Batch = flere blokker/snitt
Logg (lys grå)	Opplysninger lagt til under «info» feltet eller manglende prosesspunkt.

*Disse feltene er i de fleste prosesser satt til å bli utfylt automatisk. START ved innskanning av prøve og STOP ved innskanning av neste prøve.
NB! Husk derfor å trykke i feltet «registrert ut» ved avslutning/lenger avbrudd av arbeidsprosess.

**Eksempel på plassering av informasjon lagt til i prosesspunkt, og visning av dette i makro-mikro dialog: Første tekst fra knappene +inn, info, error eller +ut, vises etter blokknr. i analysebestilling.

Eksempel på plassering av informasjon lagt til i prosesspunkt, samt oversikt over logg i fane «Historikk»:

Området til høyre er spesielt definert i forhold til det enkelte prosesspunkt.

Første fane angir prosessen, bildet er tilpasset prosesspunktet

Andre fane er en historisk prosesspunkt logg på aktuell prøve, blokk eller glass som er innskannet.

Tredje fane (Status) viser makrobeskrivelsen

Fjerde fane (kun for enkelt prosesspunkt) gir mulighet for å lage «logg-lister» over alle prøver, blokker eller glass om er/har vært i prosesspunktet, og som ikke er arkivert.

Prosesspunkt snitting

Under første arfane, Snitting, har man følgende knapper

Ved å trykk på «Request» får man opp en dialog med alfabetisk-oversikt over alle analyser ved lab som kan etterbestilles ved å klikke på analysen og deretter ok.

Ved å klikke på «Delete» ved å markere

I farge prosesspunktet, se bildet nedenfor, kan man når man velger «enkel-skan modus», endre fargestatus til mislykket (M) istedenfor Utført (U) som er default verdi. Knappen – har ingen funksjon.

Prosesspunkt kan også knyttes opp mot enkelte instrumenter for spesifikk logging:

Eks:

Instrumentinformasjonen vil vises i Logg-fane i Makro-/Mikro-dialog.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.01	Forlenget gyldighet til 06.02.2025

Interne referanser

13.1.15.1.2-01	Unilab - brukerveiledning
13.1.15.1.2.1-27	Unilab - Makroskopi (PAT)
13.1.15.1.2.1-28	Unilab - Mikroskopi (PAT)

Eksterne referanser