Etiketter

Velg Rapportering Etiketter (hurtigtast for MBF ([Ctrl-H]).

Man bruker denne dialogen dersom man ønsker å ta ut ekstra etiketter.

Følgende typer etikett-typer kan velges fra liste:

Re-print etiketter

Får ut rekvisisjonsetiketter og analyseetiketter. Default er at bare analyser uten resultat blir skrevet ut, for å få med etiketter for analyser med resultat må man hake av «Analyser med resultat»

Analyseetiketter

For et rekvisisjonsnummer kan analyse oppgis, slik at man får etikett bare for denne analysen. Man får ut bare analyseetiketten, ingen rekvisisjonsetiketter. Default er at bare analyser uten resultat blir skrevet ut, for å få med etiketter for analyser med resultat må man hake av «Analyser med resultat»

Pasientetiketter

Søk opp pasient med fødselsnummer og velg antall etiketter du ønsker. Etiketten inneholder pasientnavn, fødselsnummer, fødselsdato og siste kjente avdeling og seng. Barkoden viser fødselsnummeret.

Rekvisisjonsetikett

Etikett med rekvisisjonsnummeret i barkode, men uten suffix for prøvemateriale. Antall rekvisisjonsetiketter er definert for laboratoriet som din bruker er tilknyttet.

QC Lot

Det er mulig å skrive ut etiketter til kvalitetskontroller for de instrumentene og analysene som har definert etiketter til dette formålet. Man må velge device (instrument), hvilken kontroll og lot nummer.

Sekundæretiketter

For rekvisisjoner kan det tas ut sekundæretiketter for vanlig fordeling av rør. Det skrives ut etiketter som er definert som sekundæretikett i tillegg til rekvisisjonsetiketter om det er definert for laboratoriet man er tilknyttet. Default er at bare analyser uten resultater blir skrevet ut, for å få med etiketter for analyser med resultat må man hake av «Analyser med resultat».

DNA-archive

Denne etiketten er tilpasset til rør som skal arkiveres i DNA-arkiv. En må ha spesial etikettsstørrelse (størrelse: 20x25mm) noe som krever egen etikettskriver for å skrive ut denne typen etikett.

Koag

Denne etiketten er tilpasset til rør som brukes ved koagulasjonsseksjonen, MBF. En må ha spesial etikettsstørrelse (størrelse: 20x25mm) noe som krever egen etikettskriver for å skrive ut denne typen etikett. Ved dette valget skrives det ut 4 like etiketter.

Objektglassetikett

Denne etiketten er tilpasset til merking av objektglass. En må ha spesial etikettsstørrelse (størrelse: 20x25mm) noe som krever egen etikettskriver for å skrive ut denne typen etikett.

For Patologi benyttes 2 forskjellige etikettstørrelser til merking av objektglass.
25 x 22 mm (immun flip cover) og 22 x 18 mm (Etikettene: Chemlabels X (CLE2218X), fargebånd: Chemical Ribbons, CLR4i, tåler xylen.) Etikettleverandør: Marthinsen Trading AS.
Krever ikke egen etikettskriver, samme etikettskriver som rekvisisjonsetiketter.

Arbeidsliste nr

Skriver ut analyseetikett for alle rekv.nr på arbeidslisten. Default er at bare analyser uten resultater blir skrevet ut, for å få med etiketter for analyser med resultat må man hake av «Analyser med resultat».

MIK viderearbeid

Skrives ikke ut fra denne dialogen.

Sample pool

Skrives ikke ut fra denne dialogen.

AMI6

Skrives ikke ut fra denne dialogen.

Pathology archive

Denne etikett-typen benyttes ikke av patologi (inkl. HBE-SKG).

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
4.00	Endret EK-ansvarlig

Interne referanser

13.1.15.1.2-01	Unilab - brukerveiledning
13.1.15.1.2.1-109	Unilab - Faste Data - Etiketter

Eksterne referanser