Sign-in av prøver

Hensikten med sign-in er å ha en kontroll på at prøvene virkelig har kommet til laboratoriet. Prøver kommer ikke på restlistene/arbeidslistene til de ulike seksjonene før prøven er signet inn. De blir heller ikke sendt til online-koblede analyseinstrumenter.

Sign-in kan gjøres i 4 forskjellige dialoger:

Manuell rekvirering (CTRL-R)

Aktivere rekvirering (CTRL-G)

Registrering av prøvetakinger

Sign-in prøver (CTRL-I)

I tillegg kan prøver signes inn automatisk på noen instrumenter, f.eks. premodul i prøvemottaket på MBF og AMS hos LMBB, DMS hos MBK_HST.

Automatisk sign-in i Manuell rekvirering

Prøvene blir signet inn til egen lab. på samme tid som rekvisisjonen registreres i Unilab (Unntak MBK_HST). Avkryssingsboks for sign-in er forhåndsutfylt.

Prøver registrert til laboratorier i andre foretak vil ikke signes inn før mottak på aktuell lab.

For mer informasjon om manuell rekvirering, se Unilab - Manuell rekvirering (PAT) eller Unilab - Manuell rekvirering.

NB! Om analysen(e) utføres ved flere laboratorier så vil den signes inn til det laboratoriet brukeren er knyttet til.

Manuell sign-in i Sign-in prøver

Dersom analyser er blitt signet ut fra et laboratorium (Unilab - Sign-ut av prøver) må prøvene signes inn der de skal analyseres. Prøver som er elektronisk bestilt kan signes inn i denne dialogen.

Velg Rekvirering Sign-in prøver.

Forhåndsutfylt valg er «Skanne prøver i liste og sign-inn»

Velg laboratoriet som prøven skal signes inn til.

Skann eller skriv inn rekvisisjonsnummer med prøve id (10 siffer) i feltet Prøve id.

Prøvene signes-inn uten at en må lagre listen.

For å tømme listen velg Ctrl-2 Tøm liste

Det er også mulig å velge å signe-inn en prøve og lagre den ved valg av Ctrl-1 lagre

Forklaring:

Skanne prøver i liste og sign-in

Signer-in og lagrer prøven i det prøven ligger i listen

CTRL-1	lagre

Lagrer endringene og signer inn prøven.

CTRL-2	ikke lagre

Avslutter uten å signe inn eller lagre endringene som er gjort

CTRL-3	Vis rapport

Viser en oversikt over analyser og prøveinformasjon i skjermbilde.

CTRL-4	vis rekvisisjons status
viser status for rekvisisjonen, inkludert prøver, svarrapporter og fakturering

CTRL-5	sign-out
Det er mulig å signe-ut prøven fra denne dialogen.

CTRL-6	Lagre og sekundæretiketter

Signer inn prøven og skriver ut etiketter til fordeling (sekundæretiketter).

CTRL-7	Lagre og prøvetakningsetiketter

Signer inn prøven og skriver ut prøvetakningsetiketter.

CTRL-8	Lagre og rekvisisjonsetiketter

Signer inn prøven og skriver ut rekvisisjonsetiketter.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
3.00	Endret funksjonalitet i v 4.8 lagt til at en kan signe inn fra liste.

Interne referanser

13.1.13.3-03	Unilab - Registrering av prøvetaking
13.1.15.1.2-01	Unilab - brukerveiledning
13.1.15.1.2.1-01	Unilab - Manuell rekvirering
13.1.15.1.2.1-03	Unilab - Aktivere rekvirering
13.1.15.1.2.1-05	Unilab - Sign-ut av prøver
13.1.15.1.2.1-24	Unilab - Manuell rekvirering (PAT)

Eksterne referanser