Medisinsk genetikk slide handling

Innholdsfortegnelse

1.	Medisinsk genetikk slide handling	1

1.1	Slidegeneration	1

1.2	Singel slide analysis connector	2

1.3	Multi slide analysis connection.	2

Endringslogg	3

Sikker produsjon av slide ved MGM og overføring av data til Cytovision

Slidegeneration

Velg Rekvirering Med.gen.slide handling Slide generation

Barkodeles nr på kulturglass

Velg antall slide du ønsker å produsere.

Lagre med Ctr-1

Slide-etiketter sammen med etikett til lagring av cellesuspensjon skrives ut.

Singel slide analysis connector

Velg Rekvirering Med.gen.slide handling Slide analysis connection

Barkodeles nr fra slide.

Knytt analysene til slide.

Knytt slide til templat som overføres automatisk til CytoVision.

Dersom to FISH-prober legges på samme slide-ID, fungerer den ene proben som en kontrollprobe. Slide-ID knyttes til den FISH-analysen som ikke er kontrollprobe.

Ved lagring (Ctr-1) overføres templatene automatisk til CytoVision og case opprettes i Cytovision.

Multi slide analysis connection.

Velg Rekvirering → Med.gen.slide handling → Multi slide analysis connection

Velg analyse.

Velg templat.

Registrer alle slidene ved å barkodelese nr på slide som skal kjøres på analysen.

Ved lagring (Ctr-1) overføres templatene automatisk til CytoVision.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.01	Endret EK-ansvarlig Forlenget gyldighet til 04.07.2024

Interne referanser

13.1.15.1.2-01	Unilab - brukerveiledning

Eksterne referanser