# Oversikt over vaskulære protokoller CT:

VA02 Lungeemboli med abdomen og bekken 20.3.2.10-02

Indikasjon: Mistanke om lunge emboli samt utredning av abdomen/bekken

Forberedelse: GFR, pvk, ev. vannregine

Antall serier: 2

Kontrast: Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, vektbasert Omniject

Serier:

- CTA lungearterier, bolustracking på 125HU

- 70s, portalvenøsfase gjennom abdomen og bekken

VA03 Lungeemboli med abdomen, bekken og hals 2 faser 20.3.2.10-03

Indikasjon: Mistanke om lunge emboli samt utredning av hals, abdomen/bekken.

Forberedelse: GFR, pvk, ev. vannregine

Antall serier: 3

Kontrast: Kontrast: Ja, Splitbolus 2/3 + 1/3 etter Omniject vektskjema, Serier: - CTA lungearterier, bolustracking på 125HU - 70s, portalvenøsfase gjennom abdomen og bekken - 140s , hals (fra ytre øregang gjennom sternoclavicularleddet)

VA07 Abdominalaorta 20.3.2.10-04

Indikasjon: Utredning og kontroll av kun abd. aorta for aneurismer, disseksjoner og tromber. Kontroll av abdominalt stentgraft. Ved utredning av stengraft kjør T06d.

Forberedelse: GFR, pvk,

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 60 ml, 350mgI/ml

Serier: - CTA fra diafragma til trochanter minor

VA07b Abdominalaorta EVAR kontroll 20.3.2.10-05

Indikasjon: Kontroll av abdominalt aortaaneurysme der man mistenker type II lekkasje

Forberedelse: GFR, pvk,

Antall serier: 3

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 60 ml, 350mgI/ml

Serier: - Uten ivk, fra diafragma til trochanter minor - CTA fra diafragma til trochanter minor - 45s etter S2, fra diafragma til trochanter minor

VA08 CTA underekstremiteter (langsom) 20.3.2.10-06

Indikasjon: Utredning av claudicatio intermittens, protokollen brukes der man forventer langsom flow i underex.

Forberedelse: GFR, pvk,

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 150 ml, 350mgI/ml

Serier: - CTA fra diafragma til gjennom anklene

VA09 CTA underekstremiteter (rask) 20.3.2.10-08

Indikasjon: Utredning av disseksjon, aneurysme i underex.

Forberedelse: GFR, pvk,

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 150 ml, 350mgI/ml

Serier: - CTA fra diafragma til gjennom anklene

VA10 Venografi overekstremiteter 20.3.2.10-09

Indikasjon: Mistanke om venetrombose i overex

Forberedelse: GFR, pvk

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 100 ml, 350mgI/ml

Serier: - 50s, fra over skuldrene til 5 cm over diafragma kuppelen

VA11 Venografi underekstremiteter 20.3.2.10-10

Indikasjon: Mistanke om venetrombose der konvensjonell venografi ikke er hensiktsmessig

Forberedelse: GFR, pvk

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 200 ml, 350mgI/ml

Serier: - 150s, fra anklene til diafragma.

VA13 CTA overekstremiteter 20.3.2.10-11

Indikasjon: Tromber/ ischemi i overekstremitets arterier

Forberedelse: GFR, pvk

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 150 ml, 350mgI/ml

Serier: - CTA overeks. (fra midt på halsen til gjennom thorax, ev. hele armen)

VA14 Lungeemboli med venografi av overex. 20.3.2.10-12

Indikasjon: Mistanke om lungeemboli eller tromber i overex. vener

Forberedelse: GFR, pvk

Antall serier: 2

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon 100 ml, 4-5 ml/s

Serier: - CTA lungearterier - 50s, fra over clavicula til gjennom hjertet

VA15 Lungeemboli med venografi av underex. 20.3.2.10-13

Indikasjon: Mistanke om lungeemboli/ tromber i underex. vener.

Forberedelse: GFR, pvk

Antall serier: 2

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon 200 ml, 4-5 ml/s

Serier: - CTA lungearterier - 130s, fra anklene til diafragma.