# Oversikt over barneprotokoller på CT - gastro

BA01 Abdomen bekken rutine 20.3.2.1.1-02

Indikasjon: Utredning/kontroll av tumor, metastaser, abscess og traume.

Forberedelse: pvk, ev. vannregime Antall serier: 1

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2ml/kg, flow etter pvk ca 2ml/s

Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 40s: fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA02 Abdomen bekken uten ivk 20.3.2.1.1-03

Indikasjon: Nyresvikt.

Forberedelse: ev. vannregime Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier: - Fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA03 Urinveier lavdose 20.3.2.1.1-04

Indikasjon: Utredning nyrestein /supplere eks ul.

Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier: - Fra nyrepol til gjennom blæren

BA03b Urinveier Dual Energy 20.3.2.1.1-05

Indikasjon: Utredning/ klassifisering av nyrestein.

Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier: - Fra nyrepol til gjennom blæren

BA05 Lever 2 faser 20.3.2.1.1-06

Indikasjon: Primær levertumor/arteriell anatomi /lever transplantasjon/ hypervaskulære metastaser.

Forberedelse: pvk, Antall serier: 2

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg, flow etter pvk ca 2-4ml/s

Serier: - Bolustracking, CTA gjennom lever, ev. lenger om ønsket. - Kontrastinjeksjonstid + 35s: fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA06 Tarmblødning 20.3.2.1.1-07

Indikasjon: Tarmblødning.

Forberedelse: pvk Antall serier: 3

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg, flow etter pvk ca 2-4ml/s

Serier: - Uten ivk, fra diafragma til gjennom bekkenet. - Bolustracking, CTA fra diafragma til gjennom bekkenet. - 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet.