# Oversikt over barneprotokoller på CT - gastro

|  |
| --- |
| **BA01 Abdomen bekken rutine** [20.3.2.1.1-02](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32889.pdf) |
| **Indikasjon:**  Utredning/kontroll av tumor, metastaser, abscess og traume. |
| **Forberedelse:** pvk, ev. vannregime  **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** JA. Singelinjeksjon 2ml/kg,flow etter pvk ca 2ml/s |
| **Serier:**   1. Kontrastinjeksjonstid + 40s: fra diafragma til gjennom bekkenet. |

|  |
| --- |
| **BA02 Abdomen bekken uten ivk** [20.3.2.1.1-03](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32890.pdf) |
| **Indikasjon:**  Nyresvikt. |
| **Forberedelse:** ev. vannregime  **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** NEI |
| **Serier:**   1. Fra diafragma til gjennom bekkenet. |

|  |
| --- |
| **BA03 Urinveier lavdose** [20.3.2.1.1-04](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32891.pdf) |
| **Indikasjon:**  Utredning nyrestein /supplere eks ul. |
| **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** NEI |
| **Serier:**   1. Fra nyrepol til gjennom blæren |

|  |
| --- |
| **BA03b Urinveier Dual Energy** [20.3.2.1.1-05](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK64844.pdf) |
| **Indikasjon:**  Utredning/ klassifisering av nyrestein. |
| **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** NEI |
| **Serier:**   1. Fra nyrepol til gjennom blæren |

|  |
| --- |
| **BA05 Lever 2 faser** [20.3.2.1.1-06](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/dok64416.htm) |
| **Indikasjon:**  Primær levertumor/arteriell anatomi /lever transplantasjon/ hypervaskulære metastaser. |
| **Forberedelse:** pvk,  **Antall serier:** 2 |
| **Kontrast:** JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg,flow etter pvk ca 2-4ml/s |
| **Serier:**   1. Bolustracking, CTA gjennom lever, ev. lenger om ønsket. 2. Kontrastinjeksjonstid + 35s: fra diafragma til gjennom bekkenet. |

|  |
| --- |
| **BA06 Tarmblødning** [20.3.2.1.1-07](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/dok66311.htm) |
| **Indikasjon:**  Tarmblødning. |
| **Forberedelse:** pvk  **Antall serier:** 3 |
| **Kontrast:** JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg,flow etter pvk ca 2-4ml/s |
| **Serier:**   1. Uten ivk, fra diafragma til gjennom bekkenet. 2. Bolustracking, CTA fra diafragma til gjennom bekkenet. 3. 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet. |