# Oversikt over barneprotokoller på CT - thorax

BT01 HRCT Lavdose 20.3.2.1.4-02

Indikasjon: Kontroll lungeparenkym, kontroll Cystisk fibrose

Forberedelse: Antall serier: 1 (2)

Kontrast: NEI

Serier: - Inspirasjon apex – gjennom sinus - Eventuelt: ekspirasjon apex – gjennom sinus (ev. sideleie)

BT02 HRCT Volum barn 20.3.2.1.4-03

Indikasjon: Kontroll lungeparenkym, utredning Cystisk fibrose, cancer kontroll

Forberedelse: Antall serier: 1 (2)

Kontrast: NEI

Serier: - Inspirasjon apex – gjennom sinus - Eventuelt: ekspirasjon apex – gjennom sinus (ev. sideleie) BT03 Thorax standard barn 20.3.2.1.4-04. Indikasjon: Generell utredning, respirasjons besvær. Forberedelse: pvk, Antall serier: 1. Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s. Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 15s: fra apex gjennom sinus..

BT03b Thorax standard FLASH barn 20.3.2.1.4-05. Indikasjon: Generell utredning, respirasjons besvær, brukes på barn 0-5 år og dersom barnet ikke kan holde pusten. Forberedelse: pvk, Antall serier: 1. Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s. Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 15s: fra apex gjennom sinus..

BT03c Thorax rutine lavdose barn 20.3.2.1.4-06. Indikasjon: Kontroll tumor/metastaser, lymfom, Spesielle tilfeller, skal vurderes av barneradiolog. Forberedelse: pvk, Antall serier: 1. Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s. Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 15s: fra apex gjennom sinus..

BT03d Thorax rutine FLASH lavdose barn 20.3.2.1.4-07

Indikasjon: Kontroll tumor/metastaser, lymfom, Spesielle tilfeller, skal vurderes av barneradiolog. Brukes fra 0 – ca.5år og dersom barnet ikke holder pusten eller er urolig

Forberedelse: pvk, Antall serier: 1

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s

Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 15s: fra apex gjennom sinus.

BT05 Thorax abdomen og bekken barn 20.3.2.1.4-08

Indikasjon: Utreding/kontroll av tumor, metastaser, abscess, kontroll traume

Forberedelse: pvk, Antall serier: 2

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s

Serier: - Kontrastinjeksjonstid + 15s: fra apex gjennom sinus. - Kontrastinjeksjonstid + 40s: fra over diafragma til gjennom bekkenet.

BT06 Lungeemboli barn 20.3.2.1.4-09

Indikasjon: Lungeemboli utredning

Forberedelse: pvk, Antall serier: 1

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, (0-3kg Omnipaque 300 2ml/kg, 4-10kg Omnipaque 300 1ml/kg, 11-55kg Omnipaque 350, ca 1-5ml/s

Serier: - Bolustracking i pulmonal arterien: CTA fra apex til gjennom sinus.

BT07 Angio thorax, abdomen og bekken barn 20.3.2.1.4-10

Indikasjon: Hypertensjon, utreding aorta/sentrale kar

Forberdelse: pvk, Antall serier: 1

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg,

Serier: - Bolustracking i aorta: CTA fra apex til gjennom bekkenet.

BT08 Tracheo broncial fluoro 20.3.2.1.4-11

Indikasjon: Tracheobronchomalaci. Sammenfall av trachea/bronchiene

Forberdelse:, Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier: - Bilder tas i forsert ekspirasjon. Område etter avtale med radiolog.

BT08b Tracheo broncial volum 20.3.2.1.4-12

Indikasjon: Tracheobronchomalaci. Sammenfall av trachea/bronchiene

Forberdelse:, Antall serier: 1 (2)

Kontrast: Nei

Serier: - Inspirasjon fra apex gjennom sinus (utgår hvis barnet nylig har tatt CT thorax) - Forsert ekspirasjon. Område etter avtale med radiolog.