# Oversikt over barneprotokoller på CT - MSK

|  |
| --- |
| **BO-01 LS-columna barn** [20.3.2.1.3-02](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32914.pdf) |
| **Indikasjon:**  Utreding/kontroll/spondylolyse |
| **Forberedelse:**  **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** NEI |

|  |
| --- |
| **BO-02 Hofter post op. barn** [20.3.2.1.3-03](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32915.pdf) |
| **Indikasjon:**  Kontroll etter operasjon ved hoftedysplasi. |
| **Forberedelse:**  **Antall serier:** 1 |
| **Kontrast:** NEI |

|  |
| --- |
| **BO-03 Anteversjonsmåling barn** [20.3.2.1.3-04](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32916.pdf) |
| **Indikasjon:**  Usymmetrisk akse i hofteledd. |
| **Forberedelse:**  **Antall serier:** 2 |
| **Kontrast:** NEI  **Serier:**   1. Toppen av acetabulum til trocanter minor 2. Gjennom femurkondylene |
| |  | | --- | | **BO-04 Anteversjonsmåling + tibiatorsjon barn** [20.3.2.1.3-05](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32917.pdf) | | **Indikasjon:**  Usymmetrisk akse i hofteledd. | | **Forberedelse:**  **Antall serier:** 3 | | **Kontrast:** NEI  **Serier:**   1. Toppen av acetabulum til trocanter minor 2. Gjennom femurkondylene 3. Rett over ankelledd til forbi lateral malleol  |  | | --- | | **BO-05 Beinlengdemåling barn** [20.3.2.1.3-06](https://kvalitet.helse-bergen.no/docs/pub/DOK32918.pdf) | | **Indikasjon:**  Beinlengdemåling. | | **Forberedelse:**  **Antall serier:** 1 Kun et topogram, ingen serier**.** | | **Kontrast:** NEI | | |  | |  | |
|  |