| RØRTYPE OG REKKEFØLGE | SENTRIFUGERING |
| --- | --- |
| CITRAT |
|  | Blå kork Må fylles til angitt merke | Nei* |
| SERUM |
|  | Mørk blå kork. Rød stripe. Spesialrør til sporelementer | Koagulering: minst ½ time Sentrifugering: innen 2 timer Separering: pipetter over i plastrør m/skrukork |
|  | Rød kork, glassrør Til aluminium | Koagulering: minst ½ time Sentrifugering: innen 2 timer Separering: hell over i plastrør m/skrukork |
|  | Rød kork, plastrør Legemidler | Koagulering: minst ½ time Sentrifugering: innen 2 timer Separering: pipetter over i plastrør m/skrukork |
|  | Gul kork, serum m/gel 3,5 mL og 5 mL | Koagulering: minst ½ time Sentrifugering: innen 2 timer* |
|  | Oransje kork Glukosebelastning | Koagulering: 5 min Sentrifugering: innen 15 min |
| HEPARIN |
|  | Grønn kork Må fylles til angitt merke | Nei* |
| EDTA |
|  | Mørk blå kork. Lilla stripe. Spesialrør til sporelementer | Nei |
|  | Lilla kork 3 mL og 6 mL | Nei* |
|  | Hvit/gul kork. Rør m/gel. | Sentrifugering: kan sentrifugeres rett etter prøvetaking (ingen koaguleringstid) |
| ØVRIGE RØR ** |

* Unntak kan forekomme. Les informasjon på etiketter, i tillegg til Analyseoversikten.no, for å sikre    korrekt prøvebehandling. 
** Dersom det er rekvirert blodkultur, skal blodkulturflasker alltid fylles som nr.1

- Ikke bruk prøverør med overskredet holdbarhet.

- Bland prøverørene umiddelbart 8-10 ganger.

- Merk prøverørene umiddelbart etter prøvetaking, og hos pasienten. Se illustrasjon under for riktig plassering av etikett: