## Fiksering av protonpasienter

## Læringsmål

Pasientposisjonering og valg av fikseringsutstyr mht. komfort, reproduserbarhet og planrobusthet

- Ha kunnskap om spesielle krav til fikseringsutstyr ved protonterapi med tanke på rekkeviddeusikkerhet og planrobusthet.

- Kjenne til spesielle prinsipper som gjelder for fiksering ved protonterapi.

- Ha god forståelse for eventuelle dosimetriske konsekvenser relatert til suboptimal fiksering.

## Anbefalt litteratur

Artikler:

- 2014, Andrew J et al. Immobilization considerations for proton radiation therapy, DOI: 10.7785/tcrt.2012.500376

- 2022, Gaikwad U et al. Standard Operating Procedure (SOP) for mould room practices and simulation of head neck cancer patients undergoing proton therapy, DOI: 10.1016/j.tipsro.2022.09.003

Brosjyrer:

- Qfix kVue™ BoS ® Insert:

  - Proton Solutions Brochure

  - Technical Data Sheet

- Qfix BoS™ Headframe Masks:

  - Thermoplastic Solutions Brochure

- Klarity Cushion®:

  - Klarity Cushion® Dosimetry Report

  - Instructions for use

## Alternativt kurs

Kurset ‘ESTRO Particle therapy course’ kan erstatte første del (fysikken) av presentasjonen.